品名：PYHL系列

性能：風機測試符合GA211-I999消防規範標

準要求,我公司制定了建立高於該標準的企

業內控保證體系,能在300℃高溫條件下連續

運行60分鐘以上、100℃溫度條件下連續20

時/次不損壞。

适用场所：广泛适用于隧道、地下车库、冶

金等高温排烟，在火灾的情况下，能迅速排

烟降温，协助消防人员及时进入灾区灭火，

是消防安全的必备设施。

特色：叶轮采用具有子午加速特点的6个扭

曲翼形叶片焊接在轮壳上，经动平衡检验，

超速试验，有良好的空气动力性能。